# 医用氧及医院其他用气项目的要求

一、项目基本要求

1、有专业的、有资质的气体行业技术人员，熟悉供气装置的工艺、安全、维保等，能提供定期巡检、安全检查、维修保养、检测等服务，并接受设备安全托管；

2、供应商具备提供技术、工艺、安全、操作等培训的能力；

3、供应商具备特殊情况下紧急保供的能力；

4、供应商具备在供气现场定期开展应急演练的能力。

二、项目技术要求

1、供应商提供的供气设备须符合GB50751-2012要求，液氧纯度要求不低于99.5%。

2、所供货物必须符合中华人民共和国国家安全、环保标准，并达到原厂产品的技术参数标准。

3、供应商所供货物的质保期为国家标准规定的质保期。

4、供应商所配备的储存、中转、装卸设备必须符合国家有关要求，必须符合安全监管部门危险化学品储存标准。

三、相关采购项目明细

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用氧（液态） |  | 800 | 吨 | 纯度≥99.5%；符合《中国药典》2020 版二部标准；10L及以下为免费赠送，须每天充装配送至医院，并负责气瓶检测。 |
| 2 | 医用氧（气态） | 40L | 1500 | 瓶 |  |
| 3 | 医用氧（气态） | 10L及以下 | 1500 | 瓶 |  |
| 4 | 液氮 | 1L | 600 | 升 | 纯度≥99.999% |
| 5 | 高纯氮气 | 40L | 15 | 瓶 |  |
| 6 | 医用二氧化碳 | 40L | 100 | 瓶 | 纯度≥99.99% |
| 7 | 医用二氧化碳 | 10L | 90 | 瓶 |  |
| 8 | 混合气体 | 40L | 1 | 瓶 | CO:0.3%；CH4:0.3%； C2H2:0.3%；O2:21%； N2:余量 |

注：表中产品数量为一年的估算量，此项目为单价合同，最终使用数量按实结算。

四、液氧站维保要求

1、全面托管液氧站，按相关安全技术规范规定，定期对液体贮罐（含安全阀、压力表等）进行检验；

2、具备有气体或液体二路用气入口和功能设置；

3、增设远程液位和压力监控装置，同时增设液位和压力高、低报警，并增加手机终端APP功能；

4、定期对设备全面维护保养；

5、供气设备的检维修、点检并建立台账；

6、提供设备运行、日常操作及应急演练的培训；

7、具备完善的应急预案；

8、提供产品的质量分析。

五、售后服务

1、所有货物需根据采购人的需求交货，具体种类及交货时间由采购人通知供应商。

2、能按采购人需要在规定时间内送货上门。紧急情况下采购人以电话、信息等多种灵活的方式通知供应商，应及时响应，在规定时间内送货上门。

3、整个运输过程应科学合理，运输必须采用符合卫生要求的外包装和运载工具，并且要保持清洁和定期消毒，包装内无不良气味，异味。

4、提供的产品如出现质量问题、气瓶漏气等，应在收到采购人通知后12小时以内给予免费更换。

5、当采购人的使用科室因临床需要使用某一气体时，供应商有责任协助采购人联系、购买、运送该气体，以保证使用科室需要。

6、供应商应为采购人的气体容器及供气设备的维修保养及检测提供免费服务。

六、付款方式

按采购人规定付款，自合同签订之日起，供货六个月后按月付款。（第7个月付第1个月的实际供货金额，第8个月付第2个月的实际供货金额，以此类推）