技术参数及售后要求

（核心参数必须打星号，若核心参数不满足，则不考虑该品牌）

- 设备名称：转运呼吸机

- 数量：1台

- 设备用途：用于急救病人的治疗和转运

- 技术参数：

1、可转运危重病人，能为小儿、成人提供呼吸支持，方便携带，配备转运床挂钩或台车,电动电控或气动电控。

2、呼吸机主机重量≤6.9kg

3、通气模式: AVCV,APCV,PS,SIMV,NIV无创通气模式等

4、预设有急救通气模式，可一键快速启动

5、彩色显示屏≥4英寸

6、潮气量调节范围：50-1500～2200ml

7、吸气时间0.1～0.45-3.0～4.5秒

8、呼吸频率调节范围：5-40～60次/分

9、内置PEEP调节范围： 0 - 20mbar

10、呼吸比：1:1－1:9

11、监测功能：监测病人实时数据、并可分级显示

12、报警功能：气道压力、呼吸频率、吸气分钟通气量、后备通气和窒息报警、低电池电量报警、设备及组件故障报警等

13、有良好的自检功能

14、电源：内置可充电锂电池，充满电可连续工作≥4小时;也并可接交流电或车载直流电

15、配置氧气瓶4L和减压阀

16、独自在比对表中列出不可缺少的功能以及各品牌独有的配置和功能。

- 售后技术服务及要求：

☆1、维修响应时间：维修人员24小时内到达现场

2、供货方保证质保期内设备开机率≥95%，若机器送回厂方维修，需提供备用机。

3、提供全套技术资料、操作手册、简易操作规程（塑封）、维修手册，三级保养流程，提供专业安装。

☆4、供货方保证提供系统安装调试与应用培训，整机免费无责保修≥2年，并提供原厂质保函。保修期结束后，提供设备维护和维修服务。

☆5、提供设备上使用的耗材以及易损耗配件的名称和价格

6、附技术参数比较对照表和响应值

7、附详细配置清单

8、提供产品资质文件，进口设备或元件需提供检测报告、报关单和商检单