**项目内容**

1、我院56部垂直垂直梯，8部扶梯（清单附后）每年一次自行检测。

2、54部垂直梯两年一次的限速器检测，其中4部为双限速器。

3、服务期内检测时间根据初检日期，在此日期之前完成检测，并出具年度检测报告，交付医院有效期内的《特种设备使用标志》，否则不予付款。

4、检测时间根据院方需求，合理避开人流高峰，服从院方管理。