直线加速器维保技术参数

1.Clinac®加速器 23EX S/N: 295566系统提供全保；

2.Clinac®加速器 23EX S/N: 295566外围设备（稳压器、水冷机、空压机、激光定位灯、监视系统、对讲系统）提供全保；

3.Clinac®加速器 23EX S/N: 295566软、硬件系统（含服务器、工作站、放疗网络、网络ARIA、计划系统、ECLIPSE系统 .）提供全保；

4.完成所有加速器系统的软件备份工作；

5.配合医院物理师，完成加速器所有机械、光学、束流、剂量、影像的质量控制工作；

6.依照原厂手册，完成CL-23EX加速器系统的年度保养，并提供详细保养报告；

7.合同期内赠送放疗科新华模拟机SL-LE全保服务（不含球管，探测器和高压部分）；

8.合同期内赠送放疗科机房电动门全保服务；

9.保内免费提供靶区勾画远程支持系统及放疗网络系统的融合施工。