**西三病区空调改造项目内容**

本次空调改造项目如下：

一、VRV空调设备采购、安装；地点为扬州市江都人民医院西三病区；17间病房加婴儿洗浴间。控制价18万元。

二、供应商需现场查勘，根据房间面积及用途，确认空调功率及机型数量，制定施工方案。

三、项目内容包括：

1.原房间内风管盘管及管道进行保护性拆除。

2.设备、管路安装部分的过道天花进行拆除（天花板重新安装并修复）。

3.室内机电源电缆铺设，KGB线管、分线盒安装（室内机电源统一控制）。

4.外机供电电缆铺设，安装外机供电电箱及线缆桥架。