技术参数及售后要求

（核心参数必须打星号，若核心参数不满足，则不考虑该品牌）

- 设备名称：电切内窥镜及操作手件

- 数量：1套

- 设备用途：用于泌尿科内窥镜手术

- 技术参数及配置要求：

1、25°～30°膀胱镜（剜除镜）   1支

1.1操作器直出式          1支

1.2内鞘，24fr             1支

1.3外鞘，26fr             1支

1.4内鞘闭孔器            1支

1.5冲吸器（含接头）      1只

2、0°～6°尿道膀胱镜（粉碎镜）1支

2.1镜鞘，26fr             1支

2.2闭孔器                1支

2.3单向阀                1包

2.4密封帽                1包

3、独自在比对表中列出不可缺少的功能以及各品牌独有的配置

- 售后技术服务及要求：

1、维修响应时间：维修人员24小时内到达现场

2、供货方保证质保期内设备开机率≥95%，若机器送回厂方维修，需提供备用机。

3、提供全套技术资料、操作手册、简易操作规程（塑封）、维修手册，三级保养流程，提供专业安装。

☆4、供货方保证提供系统安装调试与应用培训，整机免费无责保修≥2年，并提供原厂质保函。保修期结束后，提供设备维护和维修服务。

☆5、提供设备上使用的耗材以及易损耗配件的名称和价格

6、附技术参数比较对照表和响应值

7、附详细配置清单

8、提供产品资质文件，进口设备或元件需提供检测报告、报关单和商检单