技术参数及售后要求

- 设备名称：超声乳化手柄

- 数量：2把

- 设备用途：眼科超声乳化设备配套手柄，用于白内障超声乳化手术。

- 技术参数要求：

- 1、适用于爱尔康超声乳化仪。

- 2、手柄频率≥30KHZ。

- 3、具备连续、脉冲、单重爆破、多重爆破等超声模式。

- 4、可连接多种规格超乳针头，进行超乳手术。

- 5、可通过高温高压或低温等离子消毒重复使用。

- 售后技术服务及要求：

1、维修响应时间：维修人员24小时内到达现场。

2、供货方保证质保期内设备开机率≥95%，若机器送回厂方维修，需提供备用机。

3、提供全套技术资料、操作手册、简易操作规程（塑封）、维修手册，三级保养流程，提供专业安装。

4、供货方保证提供系统安装调试与应用培训，整机免费无责保修≥2年，并提供原厂质保函。保修期结束后，提供设备维护和维修服务。

5、提供设备上使用的耗材以及易损耗配件的名称和价格。

6、附技术参数比较对照表和响应值。

7、附详细配置清单。

8、提供产品资质文件，进口设备或元件需提供检测报告、报关单和商检单。

9、提供设备安装地点的要求，如温度、湿度、电源电压、功率、水质、水压等。