
技术参数及售后要求

（核心参数必须打星号，若核心参数不满足，则不考虑该品牌）
1、 设备名称：输尿管肾镜
2、 数量：2根
3、 设备用途：用于泌尿科手术
4、 技术参数：

（一）输尿管肾镜（粗）
1、头端外径：8Fr

2、镜体外径：8.0-9.8fr～9.5Fr-12Fr

3、工作通道：5-6Fr

4、成像系统：光纤成像系统

5、视向角：0 º ～6º-12º 

6、长度：43CM

7、目镜：硬质斜目镜 

（二）输尿管肾镜（细）
1、头端外径：6.5Fr

2、镜体外径：6.0-7.5fr～7Fr-9.9Fr

3、工作通道：4-4.8Fr
4、成像系统：光纤成像系统

5、视向角：0 º ～5º-6º 

6、长度：43CM

7、目镜：硬质斜目镜                                                                                                

5、 售后技术服务及要求：

1、维修响应时间：维修人员24小时内到达现场
2、供货方保证质保期内设备开机率≥95%，若机器送回厂方维修，需提供备用镜。

3、提供全套技术资料、操作手册、简易操作规程（塑封）、维修手册，三级保养流程，提供专业安装。

☆4、供货方保证提供系统安装调试与应用培训，镜子免费无责保修≥1年，并提供原厂质保函。保修期结束后，提供设备维护和维修服务。

5、提供设备上使用的耗材以及易损耗配件的名称和价格

6、附技术参数比较对照表和响应值

7、附详细配置清单

8、提供产品资质文件，进口设备或元件需提供检测报告、报关单和商检单
