
技术参数及售后要求

（核心参数必须打星号，若核心参数不满足，则不考虑该品牌）
1、 设备名称：腹腔内窥镜
2、 数量：5根
3、 设备用途：配套普外科、胸外科、妇产科、泌尿外科腹腔镜手术用
4、 技术参数及配置要求：

1、视向角30°
2、视场角≥75°
3、直径10mm，
4、工作长度≥300mm
5、有效景深范围3mm～30mm-100～190mm
6、可接受高温高压或低温等离子的灭菌方式
7、导光束接口可拆分，具有一定的兼容性，兼容其他品牌的导光

☆8、摄像头接口采用国际通用标准，可以与其他品牌的主机兼容
9、广角、蓝宝石镜面
10、配内窥镜专用消毒盒                                                                  

5、 售后技术服务及要求：

1、维修响应时间：维修人员24小时内到达现场
2、供货方保证质保期内设备开机率≥95%，若机器送回厂方维修，需提供备用机。

3、提供全套技术资料、操作手册、简易操作规程（塑封）、维修手册，三级保养流程，提供专业安装。

4、供货方保证提供系统安装调试与应用培训，镜子免费无责保修≥2年，并提供原厂质保函。保修期结束后，提供设备维护和维修服务。

5、提供设备上使用的耗材以及易损耗配件的名称和价格

6、附技术参数比较对照表和响应值

7、附详细配置清单

8、提供产品资质文件，进口设备或元件需提供检测报告、报关单和商检单

