基本技术参数及要求
名称：飞利浦Allura  FD20配件保(除球管和探测器以外)
合同期限：三年
数量：1
用途：保证Allura  FD20正常运行
服务要求：
系统保养。作出保养计划，每季度进行一次预防性维护保养并提供详细的保养报告（含数据备份、设备清洁、耗材更换、安全检查、性能测试及校准、影像质量检查）。或者每年度提供有资质的第三方设备检测质量控制报告一份。
维修更换所有配件（除球管和探测器以外所有）由保修方免费提供，且维修所更换配件为本机的全新原厂配件。
除球管和探测器以外无另外收费
提供固定报修电话
☆报修以后当日到达现场并能准确判断出故障，连续停机时间不得超过36小时，年开机率不低于95%（365天计算）
每年提供一次工程师培训或临床应用培训
除了球管和探测器的保修，球管和探测器价格需单独报价
                                                                                                   五、提供产品资质文件：


（一）经营企业营业执照、医疗器械经营许可证 ，
（二）法定代表人资格证明或法定代表人有效授权委托书
（三）授权代表身份证
（四）其它所需资质
